## INTRODUCCIÓN
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES | CÓDIGO: ESINF02 | REVISIÓN: 01
|  | ELABORÓ: INF01 | APROBÓ: ADM03
I N T R O D U C C I Ó N
Los edificios e instalaciones escolares son especiales por el propósito educativo al que están destinados, pero además por la intensidad de uso a que son sometidos cotidianamente, ya que a diferencia de la mayoría de las construcciones habitacionales y de servicios, albergan durante una buena parte del día a decenas e incluso centenas de personas.
Todo esto, hace que las instalaciones escolares presenten pequeños deterioros cotidianos, mismos que se acumulan si no son atendidos con oportunidad, originando desperfectos que pueden llegar a obstaculizar las labores educativas propias de las escuelas.
¿QUÉ ES EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES ESCOLARES?
Entendemos por mantenimiento todas aquellas acciones que deben ejecutarse en una edificación, en sus instalaciones, mobiliario y equipos con el objetivo de preservar sus condiciones originales de calidad, funcionamiento y comodidad.
Los trabajos de conservación y mantenimiento se deben realizar de acuerdo con lo señalado en el proyecto y conforme a las especificaciones e instructivos que en cada caso proporcionen los fabricantes de los equipos y el mobiliario.
Por otra parte se debe buscar que los trabajos se efectúen sin interrumpir las actividades educativas propias de los edificios escolares, para lo cual se deben planear considerando los periodos de receso escolar y los horarios no hábiles
¿CÓMO REALIZAR EL MANTENIMIENTO?
Un programa de mantenimiento de las instalaciones escolares necesariamente debe iniciar con la evaluación de las mismas, para determinar cuál es la situación de que se parte y cuáles son las necesidades más urgentes por atender.
Este relevamiento nos permite conocer en qué condiciones se encuentran las instalaciones y detectar descomposturas o fallas y realizar un programa de trabajo para corregirlas.
Para elaborar el mismo debemos hacer recorridos periódicos por la escuela, revisando:
- Edificios: pisos, techos, muros, escaleras, ventanas, vidrios, puertas y chapas.
- Instalación eléctrica: llaves, cables, contactos, tableros y lámparas.
- Instalación hidráulica y sanitaria: sanitarios o letrinas, piletas, bombas, llaves o válvulas y tuberías.
- Mobiliario: sillas, mesas, pizarrones, escritorios y gabinetes.
- Obra Exterior: jardines, asta bandera, plaza, canchas, barandas y cerca perimetral.
Lo anterior no implica que, cuando de manera fortuita o repentina suceda algún desperfecto
no se atienda, sino que las revisiones calendarizadas en el programa se harán para prevenir
posibles fallas; y las correcciones cuando suceda un imprevisto.
De ésta manera, elaboraremos el indicador de eficacia, o sea, "el logro de las metas y objetivos
que se trazan en cierto tiempo" pues estará planeada la actividad que se realizara en su tiempo.
Entonces pues será el Indicador: Actividades realizadas / Actividades planeadas = %.
Y consideramos que de las actividades imprevistas de mantenimiento se llevará un control por
miembro del departamento, pudiendo buscar la manera de encuadrarlas en algún objetivo de
calidad.
Ahora, si se tienen cuatro conceptos para la revisión del Mantenimiento de la Universidad, y cada
uno tiene:
Instalaciones Electricas : 19 Acciones
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 22 Acciones
Mobiliario: 14 Acciones
Construcciones: 8 Acciones
Se tienen un gran total de 63 Acciones.
Luego, el Indicador de Eficacia de éste Departamento será: IND = Acciones realizadas / 63.
Ahora, las solicitudes de servicios, requisiciones de trabajo, acciones imprevistas que se lleven
a cabo durante el cuatrimestre, se buscarán acumularan por área, departamaneto, dirección,
etc., de tal manera que al fin de cuatrimestre se pueda observar quiénes solicitan más servicios
tocandonos a MTT investigar la recurrencia de las fallas,. el tipo o naturaleza de la misma, y ver
la manera de dar la solución más permanente.
Estos datos se graficarán de manera cuatrimestral, para presentarse en la Revisión por la Di--
rección siguiente.

## INSTALACIONES ELECTRICAS
VERIFICACION CUATRIMESTRAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS:
ELEMENTOS | No. Acción |  | ACTIVIDAD A REALIZAR |  | CUATRIMESTRE | PERIODO | REALIZÓ | SUPERVISÓ | CUATRIMESTRE | PERIODO | REALIZÓ | SUPERVISÓ | CUATRIMESTRE | PERIODO | REALIZÓ | SUPERVISÓ
| 1 | Revision fisica |  |  | Ene-Abr 2019 | 1° Semana del |  |  | May-Ago 2019 | 1° Semana del |  |  | Sept-Dic 2019 | 1° Semana del
TABLEROS O | 2 | Verificar el ajuste y firmeza de conexiones |  |  |  | Cuatrimestre |  |  |  | Cuatrimestre |  |  |  | Cuatrimestre
CENTROS DE CARGA | 3 | Limpieza general
| 4 | Comprobación del voltaje de alimentación
| 5 | Revisar la identificacion de los circuitos
CIRCUITO DE | 6 | Revision fisica
ALUMBRADO | 7 | Verificar el ajuste y firmeza de conexiones
| 8 | Limpieza general
| 9 | Comprobación del voltaje de alimentación
| 10 | Identificacion de interruptor controlador |  | que alimenta el circuito
| 11 | Comprobar el correcto funcionamiento de apagadores o
interruptores de control.
TOMACORRIENTES | 12 | Revision fisica
O CONTACTOS | 13 | Verificar el ajuste y firmeza de conexiones
| 14 | limpiza general
| 15 | Comprobación del voltaje de alimentación
| 16 | Identificacion de interruptor controlador |  | por el que es alimentado
LÁMPARAS | 17 | Comprobar voltaje de alimentación
| 18 | limpieza de tubos
| 19 | Firmeza y ajuste de conexiones y deterioro de aislamientos
TOTAL DE ACCIONES | 19

## INST. HIDRAULICAS y SANIT.
VERIFICACION CUATRIMESTRAL DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS:
ELEMENTOS | No. Acción |  | ACTIVIDAD A REALIZAR | CUATRIMESTRE | PERIODO | REALIZÓ | SUPERVISÓ | CUATRIMESTRE | PERIODO | REALIZÓ | SUPERVISÓ | CUATRIMESTRE | PERIODO | REALIZÓ | SUPERVISÓ
| 1 | Revisión de NO fugas o roturas de la linea (pvc, |  | Ene-Abr 2019 | 1° Semana del |  |  | May-Ago 2019 | 1° Semana del |  |  | Sept-Dic 2019 | 1° Semana del
TUBERIAS |  | cobre, etc) |  |  | Cuatrimestre |  |  |  | Cuatrimestre |  |  |  | Cuatrimestre
(LINEAS DE DISTRIBUCIÓN) | 2 | Verificar la presión de salida.
TUBERIAS | 3 | Verificar que NO tengan taponamiento la linea.
(AGUAS DE DESHECHO) | 4 | Revisión de NO fugas o roturas de la linea.
| 5 | Eliminación de posibles obstaculos (raices, hongos)
en su trayecto por áreas jardinadas.
VÁLVULAS | 6 | Verificar su adecuado funcionamiento.
Limpieza
| 7 | Verificar que no existan fugas o goteos
LLAVES | 8 | Verificar su fijación al mueble, al tubo, etc.
| 9 | Verificar que no existan fugas o goteos
MUEBLE SANITARIO | 10 | Revisar el buen estado de la tapa del tanque.
(TAZA Y TANQUE) | 11 | Revisar el buen estado y funcionamiento del
flotador y la válvula de retencion (sapo)
| 12 | Verificar la palanca de "bajar"
| 13 | Limpieza cada año de las paredes del tanque.
| 14 | Revisar el apretado de tornillos de la tapa de la taza
EQUIPOS | 15 | Verificar el estado del diafragma del tanque.
HIDRONEUMATICOS |  | (salida del agua por la entrada de aire del tanque)
| 16 | Checar aire de precarga de los tanques hidroneumáticos
| 17 | Revision de circuitos electricos de fuerza y control
EQUIPOS | 18 | Ajuste y fijación de conexiones electricas
HIDRONEUMATICOS | 19 | Revision de la instalacion hidraulica: tuberias,
manómetros, pichancha, válvulas.
| 20 | Revisión de la motobomba.
| 21 | Descargar cada año con equipo especializado de
CISTERNA o |  | empresa externa.
FOSA SÉPTICA | 22 | Limpieza interior, luego del vaciado.
TOTAL DE ACCIONES | 22

## MOBILIARIO
VERIFICACION CUATRIMESTRAL DE MOBILIARIO
ELEMENTOS | No. Acción | ACTIVIDAD A REALIZAR | CUATRIMESTRE | PERIODO | REALIZÓ | SUPERVISÓ | CUATRIMESTRE | PERIODO | REALIZÓ | SUPERVISÓ | CUATRIMESTRE | PERIODO | REALIZÓ | SUPERVISÓ
| 1 | Revisión cuatrimestral buscando humedad, oxida- | Ene-Abr 2019 | 1° Semana del |  |  | May-Ago 2019 | 1° Semana del |  |  | Sept-Dic 2019 | 1° Semana del
|  | ción, roturas, aflojamiento o ausencia de |  | Cuatrimestre |  |  |  | Cuatrimestre |  |  |  | Cuatrimestre
tornillos o remaches.
SILLERIA Y MESAS | 2 | Revision mensual para quitar manchas de pintura,
DE LAS AULAS |  | tinta, lápiz, adherencias de chicles o cintas, etc.
| 3 | Soldar, pegar o sujetar piezas sueltas del mueble,
según corresponda.
| 4 | Revisión de la moldura o cintillo de las mesas.
| 5 | Verificar la fijación a la pared de puertas, ventanas y
PUERTAS, VENTANAS |  | canceles. Apretar bisagras.
Y CANCELES. | 6 | Revisar chapas y funcionamiento de llaves.
| 7 | Verificar que no rosen o raspen en el piso las puertas.
| 8 | Verificar limpieza de ventanas, canceles y cristales.
| 9 | Que no se tengan cristales estrellados o rotos.
| 10 | Verificar fijeza de pizarrones.
PIZARRONES | 11 | Revisar la limpieza de los mismos.
| 12 | Revisar que no se tenga desprendimiento de pintura.
PINTURA | 13 | Revisar que no "suelte" polvo
| 14 | Verificar el brillo o decoloración de la pintura.
TOTAL DE ACCIONES | 14

## CONSTRUCCIONES
VERIFICACION CUATRIMESTRAL DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES:
ELEMENTOS | No. Acción | ACTIVIDAD A REALIZAR | CUATRIMESTRE | PERIODO | REALIZÓ | SUPERVISÓ | CUATRIMESTRE | PERIODO | REALIZÓ | SUPERVISÓ | CUATRIMESTRE | PERIODO | REALIZÓ | SUPERVISÓ
| 1 | Revisión de azoteas, techos, verificando que no se | Ene-Abr 2019 | 1° Semana del |  |  | May-Ago 2019 | 1° Semana del |  |  | Sept-Dic 2019 | 1° Semana del
|  | tengan goteras, barriendo basura, etc. |  | Cuatrimestre |  |  |  | Cuatrimestre |  |  |  | Cuatrimestre
| 2 | Revisar plafones de oficinas.
EDIFICIOS | 3 | Revisión de lozas en el piso para cambiar las rotas, quitar
chicles y manchas del piso, revisar emboquillado.
| 4 | Revisión de muros, escaleras, pasamanos, escalones.
| 5 | Verificar estado físico de los pasillos y plataformas de
cemento.
| 6 | Revisión de la cerca perimetral, malla de las canchas,
estado fisico de la cancha sintética,
| 7 | Revisar el asta bandera, el cordel y los pasa-cordel
| 8 | Verificar estado de puertas de acceso, "plumas" pasa autos,
casetas de vigilancia.
TOTAL DE ACCIONES | 8