## Hoja1
FECHA DE REVISION:
REALIZADO POR:
CENTRO DE TRABAJO:
EDIFICIO:
LUGAR DE TRABAJO:
ZONAS INTERIORES
REVISION | SI | NO | NP | OBSERVACIONES
Zonas peligrosas: (con riesgo de caída, caída de objetos y contacto o exposición a elementos agresivos)
Están bien señalizadas.
Existen aberturas en paredes
Pavimento:
Pavimento fijo, regular y no resbaladizo
Pavimento seco, limpio y libre de materias resbaladizas.
Orden y limpieza:
Condiciones de orden y limpieza correctas
Las características de los suelos, techos y paredes permiten su limpieza y mantenimiento periódico
Ventanas y vanos:
ventanas y vanos colocados
La abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas y vanos resulta seguro.
Las ventanas y vanos abiertos carecen de peligro
Puertas y Portones:
Si son transparentes con señalización a la altura de la vista.
* Superficies transparentes de puertas y portones protegidas cuando supongan un peligro para los trabajadores.
Si son de vaivén permiten la visibilidad de la zona a la que se accede.
* Las puertas o portones de funcionamiento automático disponen de parada de emergencia y se abren en caso de avería en el sistema de emergencia o bien permite su apertura manual.
* Portones o puertas correderas con sistema de seguridad que impida su salida del carril y caída.
* En las proximidades de los portones para circulación de vehículos, el paso de peatones resulta seguro o bien existen puertas laterales claramente señalizadas.
SALIDAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN Y EVACUACIÓN.
REVISION | SI | NO | NP | OBSERVACIONES
Puertas:
Anchura mínima de puertas exteriores 0,80 m .
Las puertas de acceso a escaleras abren sobre descansos.
Las puertas de emergencia abren hacia el exterior, de forma fácil.
Las puertas de emergencia no son correderas ni giratorias. (están prohibidas)
Vías y salidas:
Vías y salidas libres de obstáculos.
Las vías y salidas desembocan directamente al exterior o a zona de seguridad.
Existen salidas de emergencia y están señalizadas, así como su recorrido.
Las vías y salidas de evacuación equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad, autonomía de 1hora y suministro independiente.
La utilización de las vías de circulación según el uso previsto es de forma fácil y con total seguridad para el personal y los vehículos.
Existen zonas de extintores indicados adecuadamente
Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas están protegidas.
Anchura mínima de pasillos 1 m .
Escaleras
REVISION | SI | NO | NP | OBSERVACIONES
Rampas y escaleras de materiales no resbaladizos o con elementos antideslizantes.
Escaleras:
Escalera libre de obstaculos
Las escaleras de caracol están prohibidas (excepto las de servicio).
Peldaños
Peldaños uniformes.
* Peldaños de las escaleras con medidas reglamentarias
PRINCIPALES: Ancho mínimo de 1m, huella 23- 36 cm , contrahuella de 13 -20 cm , medidas constantes
DE SERVICIO ancho mínimo de 55 cm y anchura mínima escalones de 15 cm , contra huella máxima de 25 cm .
REVISION | SI | NO | NP | OBSERVACIONES
Lugares de trabajo cerrados:
Existe sistema de calefacción
Existe sistema de climatización
La instalación de ventilación se mantiene en buen estado de funcionamiento (y un sistema de control debe indicar toda avería siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores)
Lugares de trabajo aire libre:
Existen fuentes de luz naturales.
Existen fuentes de luz artificiales.
La distribución de niveles de iluminación es uniforme.
INSTALACION ELECTRICA
REVISION | SI | NO | NP | OBSERVACIONES
Revision de contactos: se encuentran fijados correctamente en pared
Revision de contactos: se encuentran fijados correctamente en techo
Tableros
Se encuentran circuitos señalads
Se encuentran termomagneticos correctamente señaladas
revisión física, limpieza general, reapriete de conexiones, así como pruebas mecánicas y eléctricas (resistencia de aislamiento y resistencia de contacto)
se encuentran los tableros con polvo (limpieza de tableros con solvente dielectrico)
INSTALACION HIDRO-SANITARIA-PLUVIAL
REVISION | SI | NO | NP | OBSERVACIONES
Llaves de lavamanos funcionando correctamente
mangueras de lavamanos funcionando correctamente
Mingitorios
Trabajando correctamente
Liquidos se desaguan con fluidez
w.c.
fluxometros trabajando adecuadamente
asiento se encuentra correctamente
planta tratadora
bombas trabajando adecuadamente
riego funcionando adecuadamente
Se tiene los depositos de cloro funcionando correctamente
filtros funcionando
PLUVIAL
Rejillas pluviales de piso
Rejillas en azoteas
Registros
Carcamos se encuentra limpios
Regaderas
llaves abren correctamente
existe flujo de agua frio y/o caliente correcto
accesorios se encuentran en funcion correctamente (llaves, regadera, porta jabon, etc)
CUARTO DE MAQUINAS
REVISION | SI | NO | NP | OBSERVACIONES
Pisos sellados correctamente
Pisos limpios
techo sin grietas
No se encuentran filtraciones
Instalacion electrica
Existen fuentes de luz naturales.
Luminarias trabajando correctamente
Hidroneumatico existe vooltaje correcto
Limpieza general de tableros
Motores se encuentran en buen estado (engrasado, polvo, etc)
AREAS EXTERIORES
REVISION | SI | NO | NP | OBSERVACIONES
Pisos sellados correctamente
Pisos limpios
Bancas de exteriores de concreto limpias
Bancas exteriores metalicas en buen estado: pintura, asiento, etc
Bancas de pvc en buen estado: pintura, asiento, etc.
Botes de basura funcionando correctamente
Instalacion electrica
Existen fuentes de luz naturales.
Existen fuentes de luz artificiales.
La distribución de niveles de iluminación es uniforme.
Contactos se encuentran con tapas de intemperie
Existe voltaje correcto en contactos
Luminarias solares funcionando
Reflectores Funcionando correctamente
Luminarias de corriente electrica funcionando correctamente
Bombas de cisternas funcionando adecuadamente, expulsando el agua de las mismas
Bomba de tanques elevados funcionando
Cisternas y tanques de almacenamiento
Tanque elevado 1 funcionando correctamente
Tanque elevado 2 funcionando correctamente
Cisterna de fuente funcionando correctamente
cisternas pluviales no se encuentran agrietadas
Limpieza adecuada de los almacenamientos de agua
Observaciones generales